# 采购需求

# 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云计算服务 | 1 | 项 | 无 |

# 项目背景或简况

1、项目背景

北京市疾病预防控制中心（以下简称“市疾控中心”）是根据国务院关于卫生监督、卫生防病体制改革的总体要求，在北京市卫生防疫站、北京市劳动卫生与职业病防治研究所、北京市健康教育所、北京市性病防治所的基础上组建的市级卫生事业单位，承担着北京市传染性疾病、慢性非传染性疾病、学生常见病、病媒生物传播疾病等预防与控制，突发公共卫生事件应急处置和疫情报告和信息管理，食品卫生、环境卫生、放射卫生和职业卫生等健康危害因素的监测与干预，全市居民的健康教育与健康促进和科研教学等工作。

为实现电子政务集约化建设和管理,充分发挥北京市市级政务云(以下简称政务云)的作用,为政务大数据应用奠定基础,依据《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》(国发〔2015〕5号)、《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》(中网办发文〔2014〕14号)和相关政策法规,按照市领导《关于报审电子政务网络升级改造实施方案的请示》的批复精神，“各部门尽可能上云，特例要报批”的要求，结合实际情况,我单位各信息系统已迁移至市级政务云平台，各系统迁移上云至今运行安全、稳定。

2、信息系统清单

| 序号 | 信息系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 北京市卫生防病监测信息资源整合分析平台 |
| 2 | 北京市肠道门诊早期监测预警系统 |
| 3 | 北京市症状监测信息管理系统 |
| 4 | 北京市社区肺炎监测管理系统 |
| 5 | 北京市医院传染病监测预警系统 |
| 6 | 北京市疾控系统疫苗采购进销存管理信息系统 |

# 技术参数要求

1、采购目标

为我单位各信息系统提供可靠、稳定、安全的政务云服务，具体包括：

（1）提供政务云基础服务，包括计算服务、存储服务、网络服务和云主机深度监控等基础环境日常维护、应急响应等工作。

（2）提供满足信息系统运行的基础软件租用和安全防护服务，包括：商用操作系统租用，开源操作系统租用，商用中间件租用服务，商用数据库租用服务，云端抗DDOS、主机杀毒服务，主机防护，主机安全加固，主机日志分析，数据库审计服务，CDN加速服务和主机漏洞扫描服务等。

（3）提供7*24运维保障，做好重大活动和节假日应急值守保障服务，确保各系统在政务云环境中可靠稳定运行。

2、项目服务内容及要求

投标人按照采购人的有关规定及要求，提供政务云租赁服务。

服务清单如下：

| 服务类别 | 服务子类 | 服务项 | 计价单位 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算服务 | x86平台云主机服务 | vCPU（主频不低于2.4GHz） | 1CPU | 元/月 | 208 |
|  |  | 内存 | 1GB | 元/月 | 696 |
|  | x86物理服务器租用服务 | x86物理服务器配置1：2路10核2.0Ghz，64G内存，2块600G SAS硬盘,2个HBA卡，2个万兆端口 | 1台 | 元/月 | 2 |
|  |  | x86物理服务器配置2：4路10核2.0Ghz，128G内存，2块600G SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口 | 1台 | 元/月 | 2 |
| 存储服务 | 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标: 单盘IOPS 1000-3000 ） | 1GB | 元/月 | 18000 |
|  | 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS 3000-20000 ） | 1GB | 元/月 | 9000 |
|  | 其他服务 | 本地备份服务 | 1GB | 元/月 | 9000 |
|  |  | 异地备份服务 | 1GB | 元/月 | 9000 |
| 网络服务 | 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 1Mb | 元/月 | 180 |
|  |  | 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务 | 1IP | 元/月 | 6 |
|  | 主机负载均衡服务 | 主机负载均衡服务 | 1IP（内网） | 元/月 | 4 |
|  | 远程接入服务 | 每个账号结合身份验通过VPN远程接入堡垒机进行维护 | 1账号 | 元/月 | 6 |
|  | VPN专线接入服务 | VPN服务 | 1套 | 元/月 | 600 |
|  | WAF防护 | 在网站前端架设WAF防护服务，保证用户网站对已知安全隐患进行防护，实时升级漏洞补丁，配置防护策略，可起到前端防护作用。 | 1IP（互联网） | 元/月 | 6 |
| 政务云扩展服务 | 基础软件支撑服务 | 商用操作系统套餐（Windows） | 1套 | 元/月 | 14 |
|  |  | 国产商用操作系统套餐（Linux） | 1套 | 元/月 | 10 |
|  |  | 商用应用中间件套餐（Weblogic11G） | 1套 | 元/月 | 8 |
|  |  | 商用数据库租用服务(Oracle不含rac) | 1套 | 元/月 | 7 |
|  |  | 商用数据库租用服务(Oracle含rac) | 1套 | 元/月 | 4 |
|  | 安全服务 | 云端抗DDOS服务 | 1站点 | 元/月 | 6 |
|  |  | 主机杀毒服务 | 1台 | 元/月 | 24 |
|  |  | 主机防护 | 1台 | 元/月 | 24 |
|  |  | 主机安全加固 | 1台 | 元/次 | 96 |
|  | 安全检测监测、审计服务 | 主机漏洞扫描 | 1台 | 元/次 | 96 |
|  |  | 主机日志分析 | 1台 | 元/次 | 96 |
|  |  | 数据库审计服务 | 1套 | 元/月 | 9 |
|  | 其他服务 | CDN服务 | 1GB | 元/月 | 187 |

（1）政务云服务要求

中标人提供的政务云服务应满足以下内容要求：

- 计算服务

投标人需根据采购需求，提供x86平台云主机服务租用，包括vCPU（主频不低于2.4GHz）和内存。按照采购人要求对vCPU和内存进行动态调整。

投标人需根据采购需求，提供x86物理服务器租用服务。按照采购人要求对物理服务器内存和存储硬盘配置进行动态调整。

- 存储服务

投标人需根据采购需求，提供单盘IPOS 1000-3000的普通存储服务（包括备份存储空间），以及单盘技术指标：单盘IOPS 3000-20000的高性能存储服务。按照采购人要求对存储空间和配置进行动态调整。

投标人需根据采购需求，提供本地备份服务。通过制定备份策略实现文件、操作系统、数据库的本地备份，并支持云主机快照功能。支持按照备份文件、快照文件的数据恢复。

- 网络服务

投标人需根据采购需求，提供链路带宽服务及互联网IP地址租用服务，并提供相应的网络域名备案服务，按照管理部门要求，配合系统应用厂商提供网络策略配置服务。投标人需具备IPv6能力，能提供IPv6互联网地址及域名备案服务；

投标人需根据采购需求，提供主机负载均衡服务，实现主机应用集群的负载均衡；

投标人需根据采购需求，提供远程接入服务，每个账号结合身份验证通过VPN远程接入堡垒机维护应用系统；

投标人需根据采购需求，提供VPN接入服务，实现通过SSL VPN接入政务云环境访问应用系统；

投标人需根据采购需求，提供WAF防护服务，能够针对Web应用提供安全防护。

- 扩展服务

投标人需根据采购需求，在已提供的政务云基础设施环境基础上，提供满足信息系统运行的基础软件租用和安全防护服务。具体服务内容包括：24套商用操作系统租用，8套商用应用中间件，11套商用数据库租用服务，6站点云端抗DDOS服务，24台主机杀毒服务，24台主机防护服务，96台次主机安全加固，96台次主机漏洞扫描，96台次主机日志分析服务，9套数据库审计服务，187GB CDN加速服务。

（2）运维及安全保障服务

投标人提供的政务云环境应在安全等保三级基础上，按各业务系统具体安全需求，开展相应等保评估、检查、整改等工作。

- 服务规范

投标人须严格按照《北京市市级政务云管理办法》以及采购人制定的管理办法及流程等相关制度，开展标准化运维工作。

- 服务方式

投标人需利用监控系统或人工对机房环境、硬件设备及应用系统的运行情况进行7*24小时的不间断巡检监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理，并形成监控报告。

投标人负责设立技术支持热线，并安排专人值守，为运维工作提供7*24小时热线支持服务。投标人针对采购人要求的云平台运维服务相关内容，需指定专业技术能力较强的工程师，根据采购人要求配合开展相关维护服务。

- 安全及保密要求

投标人须严格遵守采购人的相关信息安全规定，不得利用系统维护服务时的便利将采购人数据及其他信息进行擅自修改或透漏给第三方。

- 响应的及时性

投标人应当提供高效的系统维护服务，有效防范系统风险，系统对应负责人7*24小时电话畅通，能够在系统发生除宕机外的其他故障问题时，能够协调人力资源在1小时内到达运维现场提供服务。系统发生宕机问题时，供应商应在30分钟内响应，在4个小时之内使系统恢复正常，故障处理完毕后提供相关系统宕机报告。

- 重点保障要求

投标人应具备完善的系统服务保障体系，配备足够的技术人员，在重大节假日、重大活动及业务高峰期内加大运维保障力度，保证期间系统平稳运行。

- 服务团队要求

该项目服务团队要求配备1名项目负责人（项目经理）及5名以上项目团队专职人员，为本项目提供实施服务工作。其中：

项目经理须具有信息系统项目管理师（高级）证书

技术负责人具有ITIL或CISP证书

团队成员（除项目经理和技术负责人之外）具有OCP、ITIL或CISP等证书。

（3）业务系统迁移及部署调整要求

由于目前我单位已上云信息系统均属于生产系统，因此保障业务系统连续性是关键。如因本项目服务执行涉及的系统迁移，供应商需保证在不中断业务的前提下，自合同生效之日起一周内完成各信息系统的迁移工作。供应商需具备类似项目经验，可根据业务特点制定应用系统迁移部署方案，配合用户完成系统迁移部署、运行和安全保障，最终保证现有业务系统可平滑迁移至中标单位云平台。具体要求如下：

- 根据采购人需求，完成各信息系统的迁移部署，迁移过程中保证应用系统不中断。

- 自合同生效之日起7日内，根据用户需求完成系统迁移工作，并且不能改变和影响原有系统的功能、技术状态以及用户的使用习惯。未按时完成系统迁移工作的，采购人有权解除合同并有权要求供应商按合同首付款双倍支付违约金。

- 针对已经运行在政务云平台上的应用系统，为确保迁移过程中数据不丢失、系统业务不中断，本次成交人负责与原政务云平台的服务商进行主动对接，系统迁移涉及的所有费用（包括但不限于各信息系统迁移测试阶段的云资源费用，系统开发商对业务系统的部署、调试费用，原服务商配合迁出系统的服务费用等）由本次成交人负责解决。

# 售后服务要求

1、投标人应提供电话、邮件等方式解答、响应采购人的服务请求和故障申报。

2、对采购人的服务请求，若投标人无法通过电话或邮件方式解决的，应在接到采购人通知__1__小时内，提供及时的现场支持服务;采购人政务云机房提供7*24小时全天候运维值守服务。

3、云平台平均可用性99.99%；提供普通和高性能存储服务，要求稳定可靠，结合其他技术，确保数据可靠性99.9999%。

# 交货时间及地点（服务期限）

1、服务期限/服务期/服务时间：1年。

2、服务地点：采购人指定地点。

# 验收服务要求

投标人所提供资源应满足招标文件规定的要求。保证合同期内系统安全稳定运行，不因硬件故障导致服务中断12小时。服务期满前30个工作日开始对合同项目进行验收。投标人应当在采购人指定的验收日前向采购人提交验收报告。验收报告的内容包括但不限于，合同规定的各项服务清单，各系统设备运行情况。

# 评审标准

| 项目 | 评分因素分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 资质 | 质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护一级） 提供加盖投标人公章的证书复印件。每提供1个证书得3分，最高得9分。 | 9 |
|  |  | 投标人所提供云平台通过中央网信办云计算服务安全评估，提供相关证明并加盖投标人公章，得3分。 | 3 |
|  |  | 投标人具备国家认可的信息安全测评机构颁发的政务云平台等保三级测评通过证明材料。 提供加盖投标人公章的证明复印件。提供的得3分，否则得0分 | 3 |
|  | 类似业绩 | 投标人须提供自2020年1月1日至2023年4月30日的类似项目案例（以签订日期为准）。 须提供合同首页、合同金额页、盖章页的复印件，并加盖投标人公章。每个得2分，最多得10分 | 10 |
| 技术 部分 | 服务团队 | （1）项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书者，得3分。 （2）技术负责人具有ITIL或CISP证书者，得2分。 （3）提供项目组人员（除项目经理和技术负责人之外）OCP、ITIL、CISP证书复印件，每提供一类证书得1分，最多3分。 （4）团队人员专业性强，项目经验丰富，人员配备合理可行，职责分工明确，得2分；团队人员专业性一般，经验、能力一般，配备基本合理可行、职责分工不够明确，得1分。团队人员专业性不足或人员配备不合理，不得分。 | 10 |
|  | 总体服务方案 | 投标人应结合业务系统特点阐述对采购人提供的总体服务方案，包含但不限于以下内容： （1）方案的科学性、合理性及可行性综合评分。 （2）提供基于计算服务、存储服务、网络服务等政务云服务方案。 对以上总体服务方案、规划有详细阐述，可行性强，得14分。 对以上总体服务方案、规划有较为详细阐述，具备可行性，得9分。 对以上总体服务方案、规划有一定阐述，具备基本可行性，得4分。 对以上总体服务方案、规划没有阐述或内容不具体，可行性较差，得0分。 | 14 |
|  | 迁移服务方案 | 根据实际情况制定迁移方案，评估系统迁移过程中可能遇到的风险。在满足采购人迁移部署时间的基础上，明确迁移所需时间。 投标人提供无需迁移证明或能保证业务系统不中断证明，且证明属实、合理，提供迁移承诺书并加盖投标人公章的，得15分； 投标人需中断业务完成切换，承诺自合同生效之日起3日内完成全部系统迁移并提供完整、可行的迁移方案，提供迁移承诺书并加盖投标人公章的，得10分； 投标人需中断业务完成切换，承诺自合同生效之日起4到7日内完成全部系统迁移并提供完整、可行的迁移方案，提供迁移承诺书并加盖投标人公章的，得5分； 投标人需中断业务完成切换，自合同生效之日起超过7日完成系统迁移，或未提供迁移承诺书并加盖投标人公章的，得0分。 | 15 |
|  | 安全服务方案 | 阐述对采购人提供的安全服务内容，包含但不限于以下内容： （1）方案的科学性、合理性及可行性综合评分。 （2）安全服务方案对于采购人业务系统安全防护的承诺程度。 （3）安全技术保障措施全面性，安全团队服务能力综合评分。 （4）对采购人安全服务使用提出有利于用户的合理化建议。 对以上安全服务方案、规划有详细阐述，可行性强，得12分。 对以上安全服务方案、规划有较为详细阐述，具备可行性，得8分。 对以上安全服务方案、规划有一定阐述，具备基本可行性，得4分。 对以上安全服务方案、规划没有阐述或内容不具体，可行性较差，得0分。 | 12 |
|  | 运维服务方案 | 阐述对采购人提供的运维服务内容及服务承诺，包含但不限于以下内容： （1）服务方案的科学性、合理性及可行性综合评分。 （2）运维服务组织机构明晰，职责范围明确。 （3）运维服务制度、规范、流程、表单完整度。 （4）服务应急处置方案的细致程度。 （5）对采购人运维服务使用提出有利于用户的合理化建议。 完全满足或优于采购文件要求，得10分。 部分满足采购文件要求，得5分。 不满足采购文件0分。 | 10 |
|  | 服务承诺 | 根据投标人的相关服务承诺综合评定，包含但不限于以下评审因素： 投标人具有完善的系统服务保障体系，配备有足够的、有相应资质的工程技术人员，并能够提供重大服务保障。 完全满足或优于采购文件要求，得4分。 部分满足采购文件要求，得3分。 不满足采购文件1分。 | 4 |
| 价格 部分 | 评审价格 | 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 10 |