- 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市科学技术协会办公楼、南办公区物业服务 | 1 | 项 |

二、项目背景或简况

1、服务范围：北京市科学技术协会办公楼地上7层，地下一层，楼前有固定停车位，楼内设有消防中控室1间，中央空调机房1间，1-5层设有卫生间，1-4层共有大小会议室10间，南办公区10-11层卫生清理，包括会议室、路演大厅、卫生间、开水间、楼道。

2、服务地点：北京市朝阳区育慧里4号、北京市东城区革新里116号院

3、服务面积：14669平米。（办公楼11616平米，南办公区3053平米）

4、服务人数：19人。

三、服务要求

1、服务内容

房屋建筑日常维护保养、保洁服务、公共设备设施维护修理、消防中控室值守、配电室、锅炉运行、空调日常运行值守、应急处置等。

2、对投标人要求

1.接受采购人管理部门对投标人日常工作的监督和管理，并对其负责。

2.根据有关法律、法规及本合同的约定，投标人应制定完善的物业管理服务管理规章、制度、应急预案措施、岗位责任制、考勤制度，并报项目采购人管理部门备案。

3.建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，在采购人要求撤换的情况下及时撤换。

4.投标人更换管理人员（项目负责人、主管）应至少提前一个月通知采购人，并做好相应交接。

5.因政府机关工作的特殊性质，投标人应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务，签订保密协议。

6.投标人需选派具有从业经验丰富的管理人员和服务人员进行服务，以保证服务质量。

7.投标人应定期对人员进行专业培训、定期进行安全项目演习活动，采购人管理部门有权对培训记录进行抽查。

8.投标人必须承诺：合同生效后，投标人应根据采购人要求7个工作日内完成与原服务单位所有移交接管工作。

9.投标人负责检查人员的考勤情况，并监督考勤、打卡，每月将人员的花名册、排班表、上交项目采购人，并报项目采购人备案。

10.协助采购人处理发生的问题和案件，积极参与采购人对其法律、法规，安全生产教育的培训学习，提高自身安全保护意识，及普法认识。

3、对人员要求

1.投标时投标人须在投标文件中提供人员身份证及无违法记录的承诺函。

2.项目经理1名：要求50周岁（含）以下，具有本科及以上学历证书，具备中级及以上职称证书，具有10年（含）以上非住宅类物业项目经理经验。负责办公楼整体物业管理项目的组织、指挥和检查、监督工作，要有良好的沟通能力、协调能力和团队合作精神。责任感、执行力、理解能力、服从意识强。

3.运行值守4名：电工人员持有《低压电工作业证》证书，锅炉工持有《特种设备作业人员证—工业司炉G1》证书。

4.消防中控8名：要求具备《消防设施操作员》或《建（构）筑物消防员》证书，具有本岗位专业技术要求。

5.保洁人员6名：其中保洁班长1人，年龄45岁以下，具有高中及以上学历，保洁员需工作责任心强，有吃苦耐劳的精神，熟知岗位技能，并按规范日常操作。

6.投标人必须承诺：合同履行期间，本项目服务人员的变动率每年不超过20%。

7.所有人员在上岗前必须接受相关的专业培训。员工年龄全部在 60 岁（含）以下。

4、工作范围、要求

保洁服务

1.服务内容：

（1）房屋建筑内公共区域日常保洁。包括：公共区域内的地面、墙面、玻璃、门窗、大厅、步行梯、电梯、消防栓、各种标识牌等所有公共区域。

（2）室外公共区域日常保洁。包括：门前三包区域、标牌、围栏、灯具、道路等。

（3）楼内公共区域，入室日常保洁（约10间），会议室（约10间），节假日值班室保洁（3间）。

（4）卫生间及浴室的保洁。

（5）垃圾分类管理、分类处理。

（6）门前三包、垃圾分类处理及清运（日产日清）；

（7）雨雪天及临时安排的应急清洁工作。

2.服务要求：

（1）办公楼内、外公共区域整洁无污物。

（2）地面干净无杂物，石材地面有光泽，地毯洁净无污渍。

（3）天花板、天棚目视无灰尘、无蜘蛛网，玻璃门窗无明显污迹，镜面明亮。

（4）卫生间无异味，合理使用空气清新产品，便器无污垢，清洁干净，小便池香球及时更换，地面无纸屑、无油污，无积水。

（5）浴室干净，地面无积水；排污管口每日清掏，无污物，堵塞；花洒、龙头无水碱；定期消毒。

（6）所有门，包括其附属玻璃高窗、玻璃雨搭、窗、扶手，玻璃围挡、灯具、风口、消防栓等公用设施擦拭无灰尘、无污迹，挂件不丢失。

（7）清洁间物品摆放整齐不囤积，墩布干净整洁，无私人物品。

（8）雨、雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中、大雪以上负责组织物业各部门共同清扫责任区）。

（9）捡拾物品及时上交，不许私自处理。

（10）垃圾分类管理，设专人督导。每日清运，垃圾桶每日清洗消毒。

（11）办公楼洗手间用纸投放保证用量。

（12）除上述位置及物品以外的楼内所有场所内的设施、设备、物品的保洁。

运行值守

1.服务内容：

（1）供电系统运行管理及维护。包括办公楼外高低压配电室、高低压柜等全套变配电设备的日常巡视，对楼内地下一层照明动力配电室设施的运行、维护，低压配电柜、箱等配电设施的运行、维护、保养、检修、日常巡视及运行管理，对供电系统和照明系统进行运行、维护、检修。配合国网电力公司每年一次对高低压配电室进行全面检测、维护。

（2）给排水系统日常运行及维护。保证各种给水、补水、污水、废水设施的正常使用，进行日常养护维修。包含但不限于给水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备等日常养护维修。

（3）供暖系统日常运行及维护。对锅炉机房做好日常运行管理工作，发现问题及时处理，保证供热工作持续、安全运行。

（4）空调系统日常运行及维护，包括制冷机组、新风机组、风冷机组、风机盘管、各种送排风机组等以及系统所属的所有设备及管路的运行、维修、保养和管理。

2.服务要求：

（1）按照各个专业运行维护管理规程要求，配备专职的机电工程技术人员，负责公共设备设施日常的管理与维修保养工作。维修保养记录要齐全。

（2）根据需要对各专业设备实施 24 小时值班制度，按各专业运行管理规程要求配备专人值班。

（3）按照各专业运行管理规程要求对设备进行巡视并有记录。

（4）建立公共设备设施档案，包括设备台帐、设备卡、运行记录、维修保养记录等。

（5）建立健全设备设施管理、运行、保养制度，对可能发生的各种设备故障有应急方案。

（6）具备完善的节能减排措施及实施计划方案。

（7）所有人员必须持证上岗。

消防中控室

1.服务内容：

（1）负责消防中控监视和报警设备的运行、维护及管理。

（2）负责消防中控室的24小时运行职守，发现问题及时处理。

2.服务标准：

（1）消防中控室需24小时双人职守，职守人员要有高度的责任感和警惕性，不得随意离开。必须做好值班和交接班记录。所有人员必须持证上岗。

（2）消防中控室严禁其他无关人员进入。如须进入必须经主管部门领导同意，并做好记录。

（3）每天检查消防系统是否正常。消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用。并配合消防维保单位对设备的测试工作。

（4）出现报警信号，立即检查信号真伪情况，及时安排人员到位检查。

（5）发现涉及公共安全的可疑信息及时向主管领导报告。

（6）建立日常检查、安防管理和维护保养制度，遇有故障应及时排除，按规定期限留存图像信息，不得擅自删改、破坏留存期限内图像信息的原始数据记录。

（7）与图像信息监看工作无关的人员不得擅自接触图像信息，不得擅自进入监看场所。

投标人需按上述工作范围提供详尽的工作内容及日常检查标准。

四、售后服务及培训要求

投标人应定期对人员进行专业培训、定期进行安全项目演习活动，采购人管理部门有权对培训记录进行抽查。

五、交货时间及地点（服务期限）

服务期限：自合同签订之日起一年。

六、验收服务要求

1、应急预案：投标人应提供相应的突发事件应急预案。

2、本文件中建议配备的服务人数为最低人数，投标人应当保证投入服务人员的满勤。采购人将在合同履行期内对投标人服务人员的到岗率进行检查。

3、提供自2021年1月1日起至投标文件递交截止时间的类似物业服务项目业绩（附合同复印件，至少包括合同首页、盖章页、金额页）

4、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书。

5、投标人应承诺遵守国家及北京市有关最低工资标准和社会保险方面的规定，服务人员的工资不得低于北京市最低工资标准；为服务人员投保的社会保险险种、金额，不得低于国家及北京市劳动和社会保障部门的强制性要求。

七、付款方式

1、合同签订后15 个工作日支付三个月的费用，项目运行中后期支付剩余款项，采购人若因财政封账或财务审计等原因导致不能按时付款的，不属于违约行为，采购人不承担违约责任。且中标人应当及时根据采购人的要求出具合法、等额的增值税发票。

2、人员的所有费用（含工资、装备费用、劳保用品费用、社会保险费、福利奖励费用及加班费等）；物业管理服务公司管理费用、税金、利润等；