- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市西城区人民检察院2025-2027年物业管理服务采购项目 | 710 | 1 | 合同履行期限：自2025年5月1日至2027年4月30日。 |

2.项目概述

北京市西城区人民检察院地址：北京市西城区新街口西里三区18号，总建筑面积34136.36平方米，地上6层，地下3层。该建筑为多层建筑，结构形式为砖混结构。电梯数量：5部。办公楼的外墙清洗要求每年清洗1次。公共区域绿植摆放约为200株，绿植的范围：部分办公室、公共走廊、大厅、会议室、休息室。

房间情况主要有：

（1）办公室共196间。其中院领导10间；干警及其他办公室186间。

（2）检务接待区及办案区谈话间34间。

（3）会议室13个；贵宾室1个。

（4）多功能用房32间：阅览室、体能训练中心、大要案指挥中心、技术机房、复印室、理发室、机要室、档案室等。

（5）生活用房：开水间10个、卫生间34个、浴室2个、更衣室16间、备勤房22间。

（6）餐厅1个。

（7）办公人数约260人。

3.主要设备

主要系统设备有：低压配电室、电梯、空调设备、供水设备、通风设备、新风设备、污水潜水泵等。

（1）电梯系统：5部电梯，9层9站，生产厂家：三菱电梯。

（2）给排水系统：3层以下市政供水，3层以上为二次供水。

（3）采暖通风系统：中央空调。

主要设备清单

| 名称 | 型号 | 厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | MAXIEZ-LZ | 三菱电机上海机电电梯有限公司 | 5台 | 外包 |
| 中央空调冷水机组 | 30HXC400B | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 2台 | 外包 |
| 污水潜水泵 | 65JYWQ25-22-4 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 26台 | 监管 |
| 开水器 | GL-R0400JR12H | 北京国铁科林科技股份有限公司 | 12台 | 监管 |
| 冷却塔 | KFT-450 | 上海金日冷却设备有限公司 | 4台 | 监管 |
| 三相异步电动机冷冻泵 | TXPEY200L-4 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 3台 | 监管 |
| 三相异步电动机冷冻泵 | TYPEY225S-4 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 3台 | 监管 |
| 热水器 | CEWH-50PEZ6 | 艾欧史密斯 | 5台 | 监管 |
| 补水泵 | Y-112 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 2台 | 监管 |

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目服务期限：自2025年5月1日至2027年4月30日。

（服务质效一年一考核，考核不合格采购人有权提前结束合同）

服务地点：北京市西城区新街口西里三区18号

- 付款条件（进度和方式）

费用分四次支付完成：2025年11月支付合同总额的25%；2026年5月支付合同总额的25%；2026年11月支付合同总额的25%；2027年5月支付合同总额的25%。

- 售后服务

（一）中标人必须严格执行物业服务合同和物业服务标准。

中标人需要选派专人定期与采购人主管部门进行有效沟通，及时了解相关信息，通过持续改进满足采购人有关物业服务方面的意见或建议。

（二）中标人每月向采购人提供物业服务月度报告，合同执行年度期向采购人提供年度总结报告。

（三）中标人每季度向采购人进行意见征集，并及时纠正意见征集中的不合格项。

（四）加强与采购人沟通，提供合理化建议，与采购人共创全国优秀检察院，树立北京市西城区人民检察院良好的社会形象。

（五）中标人对采购人办公区域内的主要设备责任区分：由采购人直接外包项目出现问题由专业公司（承包方）解决；其他项目负监督管理责任，无论是外包还是监督管理项目，如发现问题均应及时向采购人汇报。

（六）中标人须建立完善的物业管理相关档案。

- 进驻要求

投标人应根据本项目的建筑情况、房间情况、主要设备情况、绿植摆放情况，提供针对本项目的进驻方案。如现服务供应商应提供撤场方案及与新供应商的交接方案；如新供应商应提供进场方案及与原服务供应商的交接方案。

- 技术要求

(一)物业服务关键指标

1.物业综合服务

- 报修及时率100%；

- 物业工作满意率≥95%；

- 投诉率≤1%；

- 投诉处理及时率100%；

2.房屋建筑及设备设施维护管理服务

- 房屋建完好率90%；

- 设施设备完好率90%；

- 维修及时率90%；

- 维修合格率90%。

3.会务服务

- 会务保障服务合格率≥90%；

- 服务礼仪合格率≥90%；

- 从业人员持证上岗率100%；

- 环境卫生合格率90%。

4.院方指定的其它服务完成率≥90%。

（二）服务范围

1.房屋建筑维护管理

房屋建筑管理维护是指为保持本物业房屋结构、建筑部件、附属构筑物的原有完好等级和正常使用，进行检查维修养护等工作。

2.空调系统运行维护管理

空调系统运行管理维护是指为保证本物业空调系统正常运行所进行的检查、清洗、维护等工作。

3.排水系统维护管理

排水系统维护管理是指对本物业排水设施、污水泵、化粪池等进行巡视、检查、清理、疏通、养护等工作。

4.公共照明和电气设备维护管理

公共照明和电气设备维护管理是指对本物业室内外及应急照明、低压柜及线路、控制柜、等进行巡视、维修、检测、养护等工作。

5.电梯管理

电梯管理是指对本物业电梯进行日常监督，配合院内办公、接待等活动进行值梯、专梯等服务。

6.绿植租摆管理

绿植租摆管理是指对本物业租摆等进行养护工作。

7.环境卫生服务

环境卫生服务是指对本物业办公室、会议室、休息室、健身房、浴室、卫生间等室内清洁、楼内、电梯、天台屋面、庭院、有害生物控制、卫生事件及雨雪后清扫等服务。人员配置要求：

8.会议、接待服务

会议、接待服务是指根据本物业会议、接待需求，安排专门服务人员，提供各种会议、接待服务。

（三）物业服务标准

总体符合《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》、《中华人民共和国消防法》、《北京市垃圾分类管理条例》以及其他政府、行业标准。

房屋公共设施设备维护维修内容相关的国家法律法规标准规范（如有最新标准则以最新的为准）

DB11/T391-2006 物业服务企业标准体系管理标准体系

GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范

GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程质量验收规范

GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范

GB50365-2005 空调通风系统运行管理规范

GB50310-2002 电梯工程施工质量验收规范

GB50339-2003 智能建筑工程质量验收规范

GB50054-95 低压配电设计规范

JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范

中华人民共和国主席令第60号 中华人民共和国电力法

中华人民共和国国务院令(第239号)电力设施保护条例

中华人民共和国国务院令（第666号）电力供应与使用条例

劳安字【1990】16号 漏电保护器安全监察规定

北京市人民政府令第102号 北京市防御雷电灾害若干规定DL409—91 电业安全工作规程（电力线路部分）

中华人民共和国建设部令第156号城市供水水质管理规定

中华人民共和国建设部令第156号北京市城市公共供水管理办法

北京市人民政府令第215号北京市排水和再生水管理办法

GB5749-2006 生活饮用水水质标准DB11/T118-2014关于在全国范围内试行《高层住宅二次供水设施维修技术要求》的通知

市政府令[2007]186号 北京市自建设施供水管理办法

中华人民共和国国务院令第641号城镇排水与污水处理条例DB11/307-2005 水污染物排放标准

中华人民共和国国务院令第460号取水许可和水资源费征收管理条例

中华人民共和国主席令第4号中华人民共和国特种设备安全法

京国土房管房宇［2001]617号 关于加强北京市住宅电梯报废管理有关问题的通知TSGT2001-2009 电梯使用管理与维护保养规则

北京市人民政府令第205号北京市电梯安全监督管理办法

中华人民共和国国务院令第373号特种设备安全监察条例  劳锅字[1993]4号 溶解乙炔气瓶安全监察规程  中华人民共和国国家质量监督检验检

疫总局令第46号气瓶安全监察规定 建住房[2006]3号 电梯应急指南

卫监督发[2006]53号 公共场所集中空调通风系统卫生管理办法

卫通〔2012〕16号 公共场所集中空调通风系统清洗规范

北京市人民政府令第216号北京市供热采暖管理办法

北京市人民政府令第224号北京市集中空调通风系统卫生管理办法

京政容发〔2010〕61号关于供热单位服务和管理到户有关问题的意见

发改价格[2013]1246号 国家发展改革委关于调整天然气价格的通知

京应急委发〔2006〕9号 北京市供热突发公共事件应急预案

京质监特设发〔2007〕89号 北京市锅炉使用安全管理规范

国质检锅〔2003〕207号 《锅炉压力容器使用登记管理办法》

综合管理

1）建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：消防、水、电、气、电梯、公共卫生、自然灾害等）的处理机制和应急预案，各岗位工作标准和培训、考核办法；

2）建立企业内部培训体系，定期组织从业人员培训、考核。针对本物业工作特点和要求对物业人员进行保密培训；

3）建立物业管理档案，设有专职人员。档案归档及时、完整，便于查询；

4）使用物业服务软件系统管理院方基本信息、物业基础资料、维修养护记录等；

5）在物业共用部分显著位置公示24小时服务电话；水、电、气等急迫性报修10分钟内、其它报修15分钟内到达现场；由专业单位负责的，发现问题应及时告知相关单位；使用人提出的意见、建议、投诉在2个工作日内回复；有报修、维修、处理记录，维修完成后48小时内回访；

6）设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各区域标志、危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志及与物业管理相关的标志；

7） 涉及使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口张贴通知等方法，履行告知义务；

8）物业管理区域内显著位置设置公共信息栏，配合相关部门进行公益性宣传；

9）重要节日进行美化装饰；

10）每月组织1次项目服务质量检查，做好记录；

11）做好安全生产管理；重要节假日及敏感期前安排安全检查；

12）配合采购人进行报纸、信件的领取和分发；

13）提供方便采购人工作、生活的特约服务。

共用部位及共用设施设备维修养护管理

- 总体要求

- 建立房屋及共用设施设备档案，有运行、检查、维修养护记录；

- 按照相关规定，及时对房屋使用安全情况进行评估检查；

- 每年第四季度制定下一年度维修养护计划并组织实施；

- 对共用部位及共用设施设备进行巡视检查和维修养护并做好记录；

- 特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检验检测并做好记录；

- 在发生雷暴、强降水、大风、沙尘暴、极寒等极端天气前后，要组织专项检查并做好记录；

- 设备机房管理

- 每日巡视1次、每周清洁1次，机房内不得堆积杂物；

- 按规范设置鼠药盒或粘鼠板、档鼠板；

- 在明显易取位置配备消防灭火器材，并定期检查器材完好情况；

- 设施设备标志、标牌齐全；

- 在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书；

- 各类管线有分类标志和流向标志；

- 交接班记录齐全、完整。

2.共用部位

1）房屋结构

根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况；

每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，做好记录；

对危及房屋结构安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告院方主管部门；

2）建筑部件

每季度检查1次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

每日巡查1次共部位的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

每月检查1次房屋共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。

每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管，按照责任范围进行维修养护，做好记录；降雨后及时排除积水。

3）附属构筑物

每周巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等，按照责任范围进行维修养护，做好记录；

每2周检查1次雨污水管井，按照责任范围进行维修养护，做好记录；

每周巡查1次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护，做好记录；

每周巡查1次六层平台区域，如休闲椅、景观等，按照责任范围进行维修养护，做好记录；

每年检测1次防雷装置，按照责任范围进行维修养护，做好记录；

4）对物业范围内饮水机、热水器，卫生间感应器、烘手器、电视机等设备进行日常维修保养。

3.空调系统

温度控制符合节能要求，有节水节电具体措施，每月对能源消耗进行统计、分析。进行冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、水处理等设施设备运行、巡视、测温、维修养护，做好记录；

每年检查1次管道、阀门并除锈；

定期检验压力容器、仪表及冷却塔噪声；

按约定温度进行空调系统的控制。

4.排水系统

1）排水设施

每年上汛前对雨、污水井、屋面雨水口等排水设施进行检查、清理、疏通；每次降雨前后及强降雨过程中对主要排水口、管井进行检查；

2）污水泵

每日巡视1次，每季度养护1次；

3）化粪池

定期检查化粪池，及时安排清掏。

5.公共照明和电气设备

1）室内照明

每班巡检1次，一般故障即时修复，其他复杂故障1日内修复；

2）室外照明

每日巡检1次，一般故障即时修复，其他复杂故障3日内修复；适时调整时间控制器；

3）应急照明

每日巡检1次，故障即时修复；断电后维持照明时间达标，指示灯表面亮度和应急照明照度达标；

4）低压配电箱和低压线路

每周巡检1次；每半年养护1次；每半年切换1次双路互投开关；做好记录；

5）电气检测

每年1次预防性试验；每年检测2次高压个人防护用品；每2年检测1次直流屏；每2年检测1次高压电缆；每年校验1次内部结算电能表；做好记录；

6)符合 《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)的通知》(京发改〔2022〕88号)关于办公建筑外观照明强化节能相关要求。

6.电梯

24小时运行；

发生电梯困人或其它重大事件时，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，物业管理人员须在15分钟内到现场。专业维修人员须在20分钟内到现场进行救助；

每15日进行1次日常维修养护工作；

设电梯安全员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯定期检验计划；

定期检查紧急报警装置；

7.投标人应针对以上6项内容提出符合本项目要求的设备设施运行维修方案，方案内容应至少包含：①共用部位及共用设施设备维修养护管理总体方案；②共用部位维修养护管理方案；③空调系统维修养护管理方案；④排水系统维修养护管理方案；⑤公共照明和电气设备修养护管理方案；⑥电梯维修养护管理方案。

绿化养护

1.基本要求

1)绿地

整体绿化效果好，无明显裸地，累计裸地率在1%以下；

2)乔木

生长健壮，树冠完整，绿地内无死树，如出现死亡或缺株后能及时补栽，一般植物生长季节叶片保存率在95%以上；

3)灌木

生长健壮，枝叶丰满，主枝分布均匀合理，观赏效果好（符合植物品种的造型特点）；

4)绿篱和色块

造型整齐美观，轮廓清晰，高度一致，修剪及时，出现死亡或缺株及时补栽；

5)地被和花坛植物

地被植物覆盖率在98%以上，花坛植物死亡率超过2%后能及时补栽更换；

6)草坪

草坪整齐，覆盖率在98%以上。

2.绿化养护

1)灌溉

有计划进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，采用节水灌溉设备和措施，能利用雨水资源进行灌溉；一般植物确保在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水5次，根据生长势和土壤情况合理灌溉；每平方米绿地用水量不超过0.4吨；

2)施肥

乔木每年施肥1-2次，灌木每年施肥3-4次，地被和草坪植物每年施肥4-5次，花坛植物根据生长情况进行追肥；通过有机覆盖等方法，逐年增加土壤有机质；

3)病虫害防治

根据病虫害发生规律，及时检查病虫害；预防为主，综合防治，尽量采用生物、物理方法有效防治病虫害，减少化学农药的使用对环境的影响；

4)整形修剪

乔木每年冬季夏季各修剪1次；灌木修剪及时，全年共修剪3次以上；绿篱和色块每年至少修剪5次；冷季型草坪3月1次、4月2-3次、5月3-4次、6月2-3次、7月2次、8月2次、9月2-3次、10月1-2次、入冬前1次，全年草坪修剪在20次以上；

5)除草

每年全面除草至少5次，重点绿地增加除草次数，出现杂草的绿地面积不超过2%且局部杂草覆盖率不超过30%以上，不出现20厘米以上的杂草。

3.垃圾处理

某个区域工作结束后，绿化垃圾能随时清理干净，无垃圾堆放过夜情况。

4.检查记录

- 各项工作记录完整有效；

- 绿化档案齐全；

- 生长季节每周至少检查1次绿化工作并对植物的养护情况进行记录。

5. 投标人应针对以上全部内容提出符合本项目要求的绿化养护服务方案，方案内容应至少包含：绿化养护方案；绿化垃圾处理方案。

环境卫生

1.生活垃圾的收集、清运

- 配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志；

- 生活垃圾实行分类收集；

- 每周清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒药水消毒；

- 每日清运1次生活垃圾，并清运到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒；

2.物业共用部分清洁

1)楼内

每日清拖1次大堂地面、一层候梯厅；每日擦拭1次信报箱、大堂玻璃；每周刮1次大堂玻璃；每周清洁1次大堂、候梯厅墙面；每日巡视保洁4次；

每日清洁1次楼内地面、楼梯，每日清拖1次；每日擦拭1次楼梯扶手、栏杆、窗台；每周擦拭1次防火门、消防栓、指示牌等公共设施；灯具每季度除尘1次；每日巡视保洁2次；

根据地面材质，定期做地面清洗、养护；

2)室内

每周清拖1次办公室、检务接待区、会议室、休息室、值班室、健身房、浴室等室内地面；每日擦拭桌面、窗台、器械；灯具每季度除尘1次；

有床上用品的应每日换洗消毒1次；

配有卫生纸等耗材，洗手液等用品的随时视量更换、添加；

3)电梯

- 每日擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日清拖1次电梯轿厢地面；每日巡视保洁3次；

- 不锈钢面或其他装饰材料的电梯，每周护理1次。电梯地面每月养护1次；

4)天台屋面

每月清扫2次楼顶天台、屋面，雨季每月清扫2次。天台、内天井的每日巡查1次；

5)庭院

- 每日清扫1次道路、两侧人行道；巡视保洁3次；

- 每日清洁1次小区公共照明及设施设备；每季度清洁1次雨蓬、门头等；

6)车库

每日清扫1次，每周清拖1次；

7)外墙

每年定期清洗一次外墙。

8)卫生间

- 随用随清理；

- 门窗隔板无尘、无污、无杂物；玻璃镜面明亮无水迹；地面墙角无尘、无杂物、无水迹；

- 面池、龙头、弯管、便池、马桶座、盖、无尘、无污，电镀明亮；

- 桶内垃圾随时清理；空气清新、无异味。

3.有害生物防制

- 配合相关部门进行有害生物防制；

- 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

4.雨雪天气

1）雨后清洁

雨后，对主路、干路积水进行清扫。雨后4小时无成片积水，雨后天晴一日内恢复清洁水平；

2）扫雪铲冰

降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。昼间降雪的，随时清扫。夜间降雪的，主要区域包括南北院庭院、门前三包的冰雪，在次日9时前清扫干净；其他责任地段的冰雪，在次日10时前清扫干净。

5.卫生事件

发生公共卫生事件时，迅速组织人员对物业共用部位共用设施设备进行通风、清洗和消毒。

6.检查记录

- 每日检查1次清洁质量，做好记录；

- 每月全面检查1次清洁质量，做好记录；

- 清洁档案齐全。

7.投标人应针对以上6项内容提出符合本项目要求的保洁服务方案，方案内容应至少包含：①生活垃圾的收集、清运方案；②物业共用部分清洁方案；③有害生物防制方案；④雨雪天气保洁方案；⑤公共卫生事件通风、清洗和消毒方案；⑥检查记录方案。

会议、接待服务

- 依照本院通知的会议规格和需求做好茶具饮品、登记台、休息室、台型、会场清洁、服务人员配备、会场清洁、指示牌、礼仪演练、专梯值梯等准备工作。

- 会前对会场、物品进行检查，确认。

- 服务员上岗前要按规定化妆、修饰，认真整理工装、工牌，仪容仪表端庄、整洁、精神饱满。

- 会前十分钟准时到达会场；重要会议提前十五分钟到达会场。

- 迎宾站立时保持正确站姿，真诚微笑。

- 会场内卫生整洁，会场所需物品摆放整齐、美观。

- 来宾到达时要热情迎候，依次接待。

- 给来宾提供服务要主动、热情、耐心、周到，回答来宾问题要得体、明确。

- 给来宾引位要及时，客人入座后1分钟内需倒上茶水，递上香巾。

- 会议进行中，每隔30-45分钟，及时增添茶水。

- 会议进行中，服务员应站在合适的位置，悉心观察会场状况；重要会议服务员应站在会议室门口等待。

- 送客人时，要及时提醒客人拿好物品，并道“请走好”。

- 会后清理工作要及时、仔细。

- 投标人应针对以上全部内容提出符合本项目要求的会议服务方案，方案内容应至少包含：①会前准备方案；②会中服务方案；③会后送客及清理方案。

（四）人员需求

1.物业人员配备标准

本项目配置物业管理服务人员最低标准为36人，明细如下：

| 序号 | 部门 | 岗位 | 数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合部 | 项目经理 | 1 | 45周岁（含）以下；本科及以上学历；中级及以上职称；具有非住宅物业项目经理三年及以上工作经验 |
| 2 |  | 文员 | 1 | 具备2年及以上同行业同岗位工作经验 |
| 3 | 工程部 | 工程维修主管 | 1 | 大专及以上学历；工程类高级技师资格（一级）；具有非住宅物业项目同岗位5 年及以上工作经验 |
| 4 |  | 工程维修人员 | 5 | 根据实际情况配备电工、空调运维人员、综合维修工及电梯工。所有人员均需持证上岗，具有《中华人民共和国特种作业操作证》，（需持高（低）压电工作业证，或制冷工证，或特种设备作业人员证）操作项目为高压电工作业、空调运维、综合维修等，并具备1年及以上同岗位工作经验 |
| 5 |  | 房屋建筑结构 安全管理员 | 1 | 45周岁（含）以下；大专及以上学历且为工业与民用建筑、工程管理等建筑类相关专业之一；从事房屋建筑管理相关工作满5年工作经验 |
| 6 |  | 房屋建筑设施 设备安全管理员 | 1 | 45周岁（含）以下；大专及以上学历且为机电一体化、计算机技术、供热通风与空调、物业管理等机械、电气自动化、物业管理相关专业学历之一；从事房屋设备管理相关工作满5年工作经验 |
| 7 | 会服部 | 会议服务主管 | 1 | 35 周岁（含）以下；本科及以上学历；具有中级及以上职称；具有非住宅物业项目会议服务主管三年及以上工作经验 |
| 8 |  | 会议服务及前台收发人员 | 8 | 35周岁（含）以下，高中及以上学历。身高在165cm以上，需有2年及以上本岗位工作经验 |
| 9 | 保洁部 | 保洁服务主管 | 1 | 45 周岁（含）以下；大专及以上学历；具有3年及以上非住宅物业项目同岗位相关工作经验 |
| 10 |  | 保洁及绿化人员 | 16 | 年龄在55周岁（含）以下，身份证、健康证齐全 |
|  |  | 合计 | 36 |  |

重点岗位主要为项目经理、工程维修主管、会议服务主管、保洁服务主管、工程维修人员。投标人应针对以上重点岗位人员提出保证方案，确保人员的稳定性。

2.人员整体要求：

- 不得采用任何形式的分包方式进行管理；

- 遵纪守法，品行端正，作风正派，身体健康，能适应岗位工作要求。

- 政治思想良好，未加入非法组织，未参与邪教组织。

- 投标人须将委派至采购人人员资质资料提交在采购人的主管部门备案审查，材料至少包括身份证复印件、政治背景审查材料、岗位资格证书等。对于不符合录用标准的人员，主管部门有权利要求投标人更换人员。

- 投标人需要对新委派至采购人的人员进行岗前培训，培训内容包括业务技能培训、保密培训、思想政治教育和安全教育等。

- 投标人人员须签订保密承诺书，应严格遵守保密承诺书的规定，未经采购人同意不得拍照、录音、录像，不得泄露工作秘密，严禁擅自将工作照片、录音、录像及其他信息以微博、微信等各种方式向社会发布。

- 投标人应组织全体人员进行日常培训，培训内容包括业务技能培训、保密培训、思想政治教育和安全教育等。日常培训每月至少进行一次，并留存相关培训资料和证明，报采购人主管部门备案。

- 投标人须重视和加强对工作人员的思想政治教育，包括遵纪守法、树立正确的道德观、反分裂、反邪教等内容。

- 采购人主管部门负责对投标人及其委派人员的日常监督和管理。如发现投标人人员不符合或违反上述规定，可进行批评教育，对于情节严重者可要求投标人更换人员。造成恶劣影响的，可以与投标人解除服务合同，追究其法律责任。

- 投标人人员如果离职，投标人须及时替换合适人员，保证工作顺利交接，并监督离职人员交回钥匙、工作日志等与工作相关的物品。

- 投标人离职人员应自觉维护西城检察院的荣誉和形象。

- 投标人应根据上述要求，提出针对本项目的人员培训方案。方案内容应至少包含岗前培训方案及日常培训方案。

（五）应急处置要求

投标人应根据本项目的建筑情况、房间情况、主要设备情况、绿植摆放情况等以及自身的夫妇经验，提供针对本项目的应急处置方案。方案内容应包含：灾害类应急预案（含：火灾、防汛、大风、暴雨等劣天气）；突发事件类应急预案（含：突发停电、跑水、电梯、公共卫生安全等事件）。

（六）规章制度及档案管理要求

1）投标人应具有健全、明确、合理、可行的财务管理制度，应针对本项目所涉及的财务问题提出相应的财务管理方案。

2）投标人应具有健全、明确、合理、可行的招聘制度，应针对本项目所涉及的人员补充及人员招聘问题提出相应的招聘方案。

3）投标人应具有健全、明确、合理、可行的人员考核制度，应针对本项目所涉及的不同岗位、不同人员提出相应的考核方案。

4）投标人应具有健全、明确、合理、可行的质量管理制度，应针对本项目所涉及的各项物业服务内容提出相应的质量控制方案。

5）投标人应具有健全、明确、合理、可行的档案管理制度，应针对本项目所涉及的各类档案提出相应的档案管理方案。

- 各种费用的承担

（一）采购人承担费用

1．负责能源费用、智能门锁维保费用、开水器维保费用、卫生间手纸费用、消防维保费用、厨余垃圾费用等。

2．负责强制性检测费，如：消防检测、变配电室年检等。

3．专业设施设备系统运行维护费，如：网络设备、卫星电视接收设备、通讯设备、供暖和制冷设备、消防系统、智能化管理设备等。维修保养由采购人委托专业公司负责，费用由采购人承担。

4．提供共用部位、共用设施设备维修零配件的单件、单次300元（含300元）以上费用由采购人承担；单次300元以下费用由投标人承担。

5．虫害消杀费。

6．超出投标人承担的部分费用，待采购人收到发票及时给予支付。

（二）投标人承担费用

1．负责外墙清洗费用、化粪池清掏费用、隔油池清掏费用、垃圾清运费等。

2．负责强制性检测费，如：防雷检测、电梯检测、灭火器检测等。

3．专业设施设备系统运行维护费，如：电梯维保、中央空调系统等。维修保养由投标人委托专业公司负责，费用由投标人承担。

4．人员费用包括：工资、加班费（院方特殊需求除外）、工装费用、劳保费用、社会保险费、福利费、物业人员餐费等。

5．物业责任险、税金、残保金。

6．房屋设备维修工程费用中300元以下小修费用。

- 其他要求

详见《第六章 拟签订的合同文本》中的相关要求。