# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 预算 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市少年宫2026年物业服务采购项目 | 1 | 项 | 352.3679万元 | 项目管理、工程维修、会议接待及前台指引、办公区及教学区保洁、甲方交办的临时性工作。 |  |

2. 项目背景/项目概述

项目名称：北京市少年宫2026年物业服务采购项目

服务范围：东城区左安门西街11号，建筑面积4.92万平方米。其中包含：少年宫1-8号楼地上空间和地下空间、1-10号平房办公区、东小院办公区、教工之家、室外篮球场、室外足球场、剧场休息厅（家长休息室）、剧场设备间、B2综合馆（羽毛球馆、篮球馆）等区域。

物业服务的主要内容：项目管理、工程维修、会议接待及前台指引、办公区及教学区保洁、甲方交办的临时性工作。

| 1 | 环境保洁 | 卫生保洁 | 门前三包、公共区域卫生保洁，指定房间、会议室保洁； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扫雪铲冰 | 冬季户外地面扫雪铲冰； |
|  |  | 洒水降尘，除水 | 篮球场、足球场洒水降尘，雨雪天道路及操场积水扫除 |
|  |  | 垃圾清运 | 垃圾有效分类、清运，协助化粪池定时清掏，有毒有害废品及时回收； |
|  |  | 防疫消杀 | 结合实际需求，对公共区域定期实施消杀工作； |
| 2 | 维修维护 | 设备维护 | 设施设备的保洁及报修，设备设施使用过程中出现故障，直接联系并配合维保公司进行维修，做好报修记录。质保期外，负责设备设施的运行管理、维护、保洁、定期检查及维修； |
|  |  | 房屋维修 | 确保办公楼（区）房屋的完好和正常使用； |
| 3 | 综合服务 | 会议服务 | 会议室预定，会议室保洁、茶水服务； |
|  |  | 综合管理 | 会议室家具摆放管理，会议活动时桌椅搬动，公共杯具清洁； |
|  |  | 收发传达 | 报刊、重要信件的收发工作；来客登记工作； |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施期限：自合同签订之日起一年

实施地点：北京市东城区左安门西街11号

服务范围：东城区左安门西街11号，建筑面积4.92万平方米。其中包含：少年宫1-8号楼地上空间和地下空间、1-10号平房办公区、东小院办公区、教工之家、室外篮球场、室外足球场、剧场休息厅（家长休息室）、剧场设备间、B2综合馆（羽毛球馆、篮球馆）等区域。

2. 付款条件（进度和方式）

物业服务费分4次进行付款，付款时间为2026年3月支付合同价款的30%、6月支付合同价款的20%、9月支付合同价款的20%、12月支付合同价款的30%。

- 技术要求

- 基本要求

为采购人提供物业管理服务，完成北京市少年宫公共区域的设备设施维护、保洁、会议等各项工作，以保证物业得到安全和正常的使用。

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

不涉及

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）环境保洁服务

服务内容：全面负责北京市少年宫1-10楼地上空间和地下空间、1-10号平房办公区、东小院办公区、教工之家、室外篮球场、室外足球场、剧场休息厅（家长休息室）、剧场设备间、B2综合馆（羽毛球馆、篮球馆）等公共区域的清洁卫生，全面负责各项保洁服务管理工作，为少年宫教职工作人员创造良好的教学、办公环境。

1．负责各楼宇门厅、电梯间、楼梯间、走廊、卫生间等公共区域的日常保洁工作；

2．负责物业管理楼宇内公共区域工作；

3．负责少年宫领导房间的日常保洁工作；

4．负责特殊天气时各楼宇公共区域门窗的关闭工作；

5．负责物业管理区域内冬季扫雪铲冰工作；

6. 负责制定物业疫情防控及消杀应急预案。

服务标准：

1. 公共区域保洁标准

(1)地面光亮无水迹、污迹，地面无杂物；桌椅及相关器具无尘，无污迹；

(2)楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、踢脚线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

(3)垃圾筒内垃圾不超过1/3，并摆放整齐，外观干净；

(4)三米以下公共区域玻璃、门窗无污迹，水迹、裂痕，有明显安全标志；

(5)厅堂无蚊蝇；

(6)灯饰和其它饰物无尘土、破损；

(7)楼梯、台阶、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

(8)大厅吊顶无尘埃。

2．卫生间保洁标准

(1)门窗、隔板无尘、无污、无杂物；

(2)玻璃、镜面明亮无水迹；

(3)地面墙角无尘、无污、无杂物、无蜘蛛网、无水迹；

(4)洗手池、龙头洁净无污、无杂物，电镀明亮；

(5)便池无尘、无污、无杂物；

(6)桶内垃圾不超1/2即清理；

(7)设备(烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁)无尘、无污；

(8)空气清新、无异味；

(9)开水间干净、整洁、无杂物、无座椅、无私人物品，物品码放整齐、不囤积；

(10)保证卫生纸、擦手纸、洗手液正常供应，烘干器正常使用。

3．保洁人员标准：

保洁人员18-55周岁，身高不低于1.55米，正式上岗前必须接受物业公司的正规培训和安全教育，统一着装。

4．楼宇内公共区域保洁标准：

（1）门前地面清洁、无废弃物；

（2）保洁重点是烟头、废纸等，随时捡拾入桶；

（3）垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇、老鼠滋生；

（4）地面、台阶无积水、积雪，清扫及时，人不被滑倒，符合北京市扫雪办要求；

（5）楼外台阶、通道无杂物和积尘；

（6）楼宇内地面干净整洁，无杂物、落叶、烟头等；

5．病媒生物防治

(1)协助专业消杀公司对各建筑物、各楼层设置鼠盒，定期投放老鼠药、灭蟑药；

(2)定期喷洒灭蚊蝇药，环境保持清洁卫生，消灭蚊、蝇、鼠、蟑的孽生地；

(3)对公共区域定期进行防疫消毒，并做好记录。

6．清洁保洁基本要求

| 区域 | 清洁项目 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- |
| 大堂门口走廊 | 石材、瓷砖及PVC地面 | 随时保持干净，无污渍、尘渍、痰渍、烟头、杂物等，保持光洁明亮 |
|  | 石材或瓷砖墙身 | 保持无尘 |
|  | 玻璃门 | 无手印、无污渍 |
|  | 天花板、大灯及灯箱光管 | 无蛛丝、无灰尘 |
|  | 灯饰、标识牌、风扇、风口 | 无蛛丝、无灰尘 |
|  | 花盆、花槽 | 无杂物、无明显灰尘 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、无痰渍，不堆积溢出，无异味 |
| 电梯 | 电梯门、不锈钢按钮、运行显示板 | 随时保持无手印、无污渍 |
|  | 电梯箱内照明、天花 | 无蜘蛛网、无污渍 |
|  | 电梯箱内不锈钢内壁、按钮 | 无手印、污渍、随时保持不锈钢亮丽的金属光泽、无蛛丝、无灰尘 |
|  | 电梯箱内地面 | 随时保持光洁、明亮、无杂物 |
| 楼内公共走道 | 瓷砖 | 保持干净无污渍 |
|  | 楼梯扶手 | 无污渍 |
|  | 灯饰、天花、标识、风扇、风口 | 无污渍、无尘、无蜘蛛网 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、无痰渍，无堆积溢出，无异味 |
| 中心领导办公室室内 | 领导办公室 | 地面无尘、无杂物，皮质、木质无用具洁净明亮 |
|  | 地面 | 随时保持干净、无污渍、尘渍、痰渍、烟头等，保持光洁明亮 |
|  | 家具、窗台 | 随时保持光洁明亮、无污渍、尘渍等 |
|  | 门窗玻璃 | 无手印、无污渍 |
|  | 灯饰、天花、风扇、风口、隔帘 | 无污渍、无尘、无蜘蛛网 |
| 洗 手 间 | 玻璃镜面，台面 | 无污渍 |
|  | 小便器、坐厕、洗手盆 | 随时保持无污渍、无尿渍 |
|  | 地面 | 随时保持洁净干燥，无秽物 |
|  | 洗手间隔板 | 无污渍 |
|  | 灯管、天花 | 无污渍、无灰尘 |
| 楼宇天台及地下室 | 走道 | 无杂物、无烟头等 |
|  | 各种水井、沙井、排水沟 | 保持通畅，无垃圾杂物、无积水、无异味，井盖无明显污渍 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、无痰渍，无堆积溢出，无异味 |
|  | 天台、地下室 | 保持清洁，下水道通畅 |

（二）维修维护

1．房屋建筑的日常维护

服务内容：

房屋日常养护维修是指为保持房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损和小坏等房屋维护管理工作。建筑物的土建维修、养护和管理。对建筑、房屋进行维护(包括楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房及室内门窗修补、顶棚维修、墙面找补抹灰、木结构刷漆、瓷砖修补等等)。定期清理露天平台和内管线沟杂物，疏通楼宇下水和雨落管；

楼内的公用设施及附属配套设施的维修、养护和管理，包括污水管道、道闸系统、保养和管理。

服务标准：

(1)每年进行一次房屋安全普查，保证房屋完好率达到100%。

(2)及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时；

(3)对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全；

(4)每日巡查1次，包括：室外、室内等工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时上报并记录；

(5)爱护楼内设施，未经批准，不得对建筑结构、设施等进行改动；

(6)恶劣天气条件下(如大风、大雨、大雪、冰雹等)加强日常巡视的次数与频率，建立应对极端天气的应急预案和约束机制；

(7)建立日常房屋维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购方进行工作月报、年报；

(8)对北京市少年宫二次装修施工进行认真监督，爱护各类设备设施，未经采购方主管部门批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行装修、改造、移位及安装空调等设备；

(9)建筑物屋面雨水排泄通畅。

2．供电系统管理维护

服务内容：

(1)高、低压配电系统：包括高、低压配电柜、箱等配电设施的运行、维护、保养、检修；机房配电设备维护、保养、检修、运行管理；配电室24小时专人值守。

(2)供电系统：由配电间至各办公楼宇的配电箱、柜、盘进线断路器上口的供电线路、设备的运行，维护检修。由配电间至空调机组、风机盘管、通风机组、消防排烟机组等的供电线路、设备的运行，维护检修，由配电间至其它用电设备线路和设备运行的维护、检修。

(3)照明系统：照明供电线路、设备的运行、维护、检修；更换灯具及光源；事故照明系统设备的运行、维护、检修。

(4)对物业范围内各级电表定期检查、维护及记录数据，每季度按照采购方要求完成能耗数据登记及上报工作。

服务标准：

(1)对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，达到用电系统安全可靠；

(2)统筹规划，做到合理、节约用电；

(3)电气维修人员必须持证上岗；

(4)配电间主电路跳闸，十五分钟之内复原；供电设施发生故障，接到通知后十五分钟赶到现场查明原因并排除故障，一般性维修不过夜；

(5)加强日常维护检查，工作区使用的照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作；

(6)配电箱柜的定期维护；

(7)严格执行用电安全规范，确保用电安全，制定相关应急预案；

3．给排水系统

服务内容：

楼宇各种给水、补水、污水、废水设施的正常使用所进行的日常养护维修，如给水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备以及中和池的污水处理设备等。室外污水井、雨水井检查巡视，定期清掏化粪池等。

服务标准：

（1）日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。

（2）建立正常供水管理制度。设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏现象。

（3）对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修；定期检查管道，每年不少于4次，定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常。

（4）高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；协助二次供水卫生许可证办理。

（5）定期对排水管道进行疏通、养护及清除污垢，保证室内排水系统畅通；汛期道路无积水，地下室、车库、设备间无积水、浸泡发生。

（6）保证公共部位排水通畅，负责定期检查消防给水设施，发现问题及时联系属地相关管理部门落实解决；

（7）设备出现故障，及时发现并解决故障，维修人员应在接到报修后10分钟内到达现场，维修合格率100%，故障排除不过夜。

（8）积极协助采购方相关管理部门安排合理的用水和节水计划，并符合市政府规定的节水要求。

（9）限水、停水按规定时间提前通知采购方相关管理部门。

（10）遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，杜绝大面积跑水、泛水，长时间停水现象。

（11）制定给排水事故应急处理预案。

（12）开水供应标准：

热水器具保持洁净、光亮，无污迹；保证每日规定时间内的开水供应，开水器出现故障及时联系并督促厂家尽快完成维修，保证24小时内恢复正常使用；开水器定期除碱，无水垢；严格执行操作规程，按规范启动、关闭，并做好安全提示工作。

4．空调、通排风、供暖等系统运行维护

服务内容：

室内通排风、空调、供暖及冷却水系统：包括冷水机组、空调机组、风机盘管、各种送排风机组等以及系统所属的所有设备及管路的运行、维修、保养和管理。

服务标准：

（1）保证空调、通排风、供暖、冷却水等系统安全运行和正常使用。每年两次在供冷前、供暖前进行中央空调、换热设备的全面检修，保证设备、设施处于良好状态；空调机房24小时专人值守。

（2）按北京市少年宫规定时间供应冷气、暖气，温度符合国家标准。

（3）运行中无明显噪音和严重滴漏水现象。

（4）空调、各种水管路、通风系统的过滤网、过滤器定期清洗，每年至少1次；定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常。

（5）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

（6）定期测试软化水指标。

（7）空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修。

（8）制定空调系统发生故障应急处理预案。

（9）协助每周对机组和机房进行一次清洁；协助每半年对机组进行一次全面检查保养，确保机组的良好运行。

（三）综合服务内容

包括传达室接待、客户服务、收发服务等。

服务标准：

1．按照北京市物业管理优秀示范标准执行。

2．客户接待人员应经过专业礼仪素质培训，容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，严格执行来访登记制度。

3．建立24小时电话报修服务，处理各类报修，及时跟踪回访。

4．客户服务

(1)负责会议室使用管理，保证各类会议室合理使用、合理调配；

(2)客户服务人员容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，专业礼仪素质好，身高不低于1.62米，高中以上文化程度，具有卫生部门出具的健康证，迎客、开门、引导、倒水要认真按规范进行；

(3)会议室布置整洁、大方，保持地面、墙面整洁无污物、无污渍；室内空气清新、温度适宜，会议设备设施无损坏和丢失，室内装修无损坏；

(4)一般会议召开前30分钟，重要会议召开前一小时完成会议服务各项准备工作及设备调试，各项服务符合会议主办部门要求；

(5)指定专人承担会议现场服务，做好茶水服务，协助会议室音响、投影等设备的管理和操作，确保正常使用；

(6)具有接待临时性会议的能力，在接到会议主办部门的通知后，在规定时间内能做好会议接待的准备工作。

5. 保证会议室桌椅使用后及时摆放整齐，需要时桌椅的搬运、摆放；

6. 公共杯具的清洁和维护等；

7．对采购方安排的临时工作在最短的时间内保质保量的迅速完成。

8．具备承担采购方大型活动的服务接待能力和人力物力资源储备。

9．收发信件管理准确无误，报纸杂志的分发及时、准确，不遗失、不错投、不误投，重要信件、挂号信件要求本人签领；无投诉现象发生。

10．档案收集、整理及归档及时，准确反映物业服务内容。

（四）节能管理要求

1.节能管理

- （1）照明用能

中标人应加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季 节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采 购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”;会 议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”;如无 采购人或相关部门明确要求，平时不开启景观照明，室外区域只开 启必要的台阶和路面照明。

- （2）暖通用能

中标人应按照夏季室内空调温度设置不低于26摄 氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标 准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅 在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

- 2.节水管理

- (1)基本要求

中标人应协助采购人采用节水器具，新购置用水器 具要达到2级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助 采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动 。

- (2)会议活动用水

中标人应根据会议活动的人数和时间，合理估算会 务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采 购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶 水，并提示带走未喝完的半瓶水。

(六)其他用水

中标人应协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域 使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水；淋浴间采用节水型混水 器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。

3.生活垃圾分类

- (1)基本要求

中标人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有 害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂 区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量 和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- (2)生活垃圾分类收集

中标人应协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回  收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存； 在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收 物指导目录》,分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回 收物应收尽收，全部进入资源循环体系；应对厨余垃圾进行固液分 离和油水分离，特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- (3)生活垃圾分类宣传与培训

中标人应协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

3.人员配备要求

3.1项目负责人要求具有本科（含）以上学历得；具有高级职称证书；具有10年以上类似项目经理工作经验的。

3.2工程经理要求60周岁（含）以下；具有高压电工作业（运行）证书；具有特种设备安全管理证书；具有制冷设备维修工证书；具有给排水高级工程师证书；具有管道工证书；承诺具有五年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

3.3客服经理要求45周岁（含）以下；具有本科及以上学历及学位证书；承诺具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验；提供特种设备-地下有限空间监护作业证书。

3.4保洁经理要求45周岁（含）以下；具有大专及以上学历；提供特种设备-地下有限空间监护作业证书；承诺具有特种设备安全管理证书；承诺具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

- 验收标准

按照服务内容及要求里提到的各项标准及甲方要求进行服务质量考核，每年进行2次服务满意度调查。

4. 其他要求

- 采购人报价应包含基础物业服务费用。

（五）ESG理念要求

1.为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

2.落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

3.照明系统落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88号）。